Прайс-лист на проведение работ

| № | Виды работ | Состав работ | Ед.изм. | Стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Демонтажные работы |
| Полы: |
| 1.1.1. | Демонтаж мет.порожков | Разборка мет.порожков, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.п. | 25 |
| 1.1.2. | Демонтаж обшивки полов в два слоя ( доска, фанера, ДВП) | Разборка покрытий с очисткой оснований, удаление утеплителя и гидроизоляции, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | от 100 |
| 1.1.3. | Демонтаж обшивки полов в два слоя с разборкой лаг( доска, фанера, ДВП) | Разборка покрытий с очисткой оснований, разборка кирпичных столбиков под лаги, лаг из досок и брусков, простильных полов, дощатых оснований щитового паркета, удаление утеплителя и гидроизоляции, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | от 150 |
| 1.1.4. | Демонтаж линолеума, ковролина | Удаление покрытий с очисткой оснований, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | 50 |
| 1.1.5. | Демонтаж ламината | Разборка покрытий с очисткой оснований, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | 60 |
| 1.1.6. | Демонтаж керамогранитной плитки | Вырубка старых плиток вручную с расчисткой основания, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | от 200 |
| 1.1.7. | Демонтаж сапожка из керамогранитной плитки | Вырубка старых плиток вручную с расчисткой основания, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.п. | 130 |
| 1.1.8. | Демонтаж плинтуса | Разборка плинтусов, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.п. | 25 |
| 1.1.9. | Демонтаж стяжки | Вырубка (до 500мм) с расчисткой и подготовкой, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | 270 |
| Стены |
| 1.2.1. | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ | Разборка обшивки стен из ГКЛ, с сохранением элементов каркаса, удаление тепло-звукоизоляции, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | от 100 |
| 1.2.2. | Демонтаж перегородок из ГКЛ | Разборка обшивки перегородки из ГКЛ, разборка элементов каркаса, удаление тепло-звукоизоляции, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | от 150 |
| 1.2.3. | Демонтаж перегородок из отштукатуренных досок | Разборка дощатой обшивки стен, разборка элементов каркаса, удаление тепло-звукоизоляции, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | от 200 |
| 1.2.4. | Демонтаж перегородки из панелей ПВХ,МДФ | Разборка обшивки перегородки из ПВХ МДФ, разборка элементов каркаса, удаление тепло-звукоизоляции, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | 170 |
| 1.2.5. | Демонтаж панелей ПВХ,МДФ, листов пластика со стен | Разборка обшивки стен, с сохранением элементов каркаса, удаление тепло-звукоизоляции, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | 130 |
| 1.2.6. | Демонтаж решеток радиаторных | Открепление решеток радиаторных, укладка мусора в контейнер (мешки). | шт . | 30 |
| 1.2.7. | Демонтаж обшивки стен из мет.листов | Разборка обшивки стен из мет.листов, с сохранением элементов каркаса, удаление тепло-звукоизоляции, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | 350 |
| 1.2.8. | Демонтаж перегородок из металлических листов | Разборка обшивки перегородки из мет листов, разборка элементов каркаса, удаление тепло-звукоизоляции, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | 450 |
| 1.2.9. | Снятие старых обоев | Сдирание старых обоев, обработка стен пемзой, подмазка раковин и щелей, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | от 40 |
| 1.2.10. | Демонтаж рольставней | Разборка усиления в местах крепления направляющих профилей, снятие рольставни, разборка профиля, отключение, укладка мусора в контейнер (мешки). | шт. | 800 |
| 1.2.11. | Демонтаж кирпичной кладки | Устройство временного настила с пробивкой гнезд и укладкой балок, перестановка и разборка настила, разборка кладки стен и сводов, выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель, вынос мусора. | м.куб. | от 800 |
| 1.2.12. | Сбивка старой штукатурки | Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности, соскабливание водной краски со смачиваемой поверхности, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | от 150 |
| 1.2.13. | Демонтаж отливов | Разборка креплений, разборка на элементы, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.п. | 50 |
| 1.2.14. | Демонтаж деревянных дверных блоков | Разборка опорных стоечных профилей, снятие перемычек над проемом и промежуточных стоек, демонтаж двери в сборе (петли, наличники, ручка, замок, щеколда и т.п.), вынос мусора. | шт . | 500 |
| 1.2.15. | Демонтаж оконных блоков | Разборка опорных стоечных профилей, снятие перемычек над проемом и промежуточных стоек, демонтаж оконных блоков (петли, наличники, ручка, замок, щеколда и т.п.), вынос мусора. | шт. | 900 |
| Потолки |
| 1.3.1. | Демонтаж гибких воздуховодов с комплектом подвесов | Разборка гибких воздуховодов с комплектом подвесов, креплений, дифлекторов ,анемостатов, вынос мусора. | м.п. | 60 |
| 1.3.2. | Демонтаж дифлекторов ,анемостатов | Снятие дифлекторов ,анемостатов, вынос мусора. | шт. | 90 |
| 1.3.3. | Демонтаж потолка "Армстронг" | Разборка металлического каркаса, направляющих и крайних профилей; разборка плит потолка; вынос мусора. | м.кв. | 130 |
| 1.3.4. | Демонтаж потолка ГКЛ | Разборка металлического каркаса, направляющих и крайних профилей; разборка обшивки из ГКЛ; вынос мусора. | м.кв. | 150 |
| 1.3.5. | Демонтаж потолка Грильято | Разборка металлического каркаса, направляющих и крайних профилей; разборка плит потолка; вынос мусора. | м.кв. | 130 |
| 1.3.6. | Демонтаж потолка из панелей ПВХ,МДФ | Разборка металлического каркаса, направляющих и крайних профилей; разборка обшивки из ПВХ МДФ; вынос мусора. | м.кв. | 130 |
| 1.3.7. | Демонтаж тепло-, звукоизоляции. | Удаление тепло-, звукоизоляции, вынос мусора. | м.кв. | 100 |
| Электромонтажные работы |
| 1.4.1. | Демонтаж светильников | Снятие приборов, аппаратов с отсоединением их от проводов, вынос мусора. | шт. | 120 |
| 1.4.2. | Демонтаж кабель-каналов, короба ПВХ. | Вытягивание проводов из кабель-каналов, демонтаж кабель-каналов и креплений, вынос мусора. | м.п. | 20 |
| 1.4.3. | Демонтаж розеток, выключателей | Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов, установочных коробок, вынос мусора. | шт. | 40 |
| 1.4.4. | Демонтаж провода, кабеля до 3Х4 мм2. | Снятие проводок с отсоединением жил, демонтаж конструкций крепления, изоляторов, распаячных коробок, вынос мусора. | м.п. | 25 |
| 1.4.5. | Демонтаж тепловой завесы | Снятие приборов, аппаратов с отсоединением их от проводов, вынос мусора. | шт. | 400 |
| 1.4.6. | Демонтаж дифф. автоматов, автоматических выключателей | Снятие приборов, аппаратов с отсоединением их от проводов, вынос мусора. | шт | 90 |
| 1.4.7. | Демонтаж вводного автомата | Снятие приборов, аппаратов с отсоединением их от проводов, вынос мусора. | шт. | 220 |
| 1.4.8. | Демонтаж УЗО | Снятие приборов, аппаратов с отсоединением их от проводов, вынос мусора. | шт. | 90 |
| 1.4.9. | Демонтаж эл.счетчика | Отсоединение счетчика от сети, демонтаж старого счетчика, вынос мусора. | шт. | 450 |
| 1.4.10. | Демонтаж эл.щитка с начинкой | Снятие приборов, аппаратов с отсоединением их от проводов, демонтаж эл. щита, вынос мусора. | шт. | 550 |
| 1.4.11. | Демонтаж датчиков и т.п. | Снятие приборов, аппаратов с отсоединением их от проводов, вынос мусора. | шт. | 40 |
| 1.4.12. | Демонтаж кабеля силового (от 3х4) | Демонтаж кабеля проложенного с креплением скобами, демонтаж конструкций крепления, лотков, вынос мусора. | м.п. | 90 |
| 1.4.13. | Демонтаж кондиционеров с отключением | Снятие приборов, аппаратов с отсоединением их от проводов, вынос мусора. | шт. | 1350 |
| Сантехнические работы |
| 1.5.1. | Демонтаж радиатора отопления | Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов, снятие приборов, вынос мусора. | шт . | 450 |
| 1.5.2. | Демонтаж трубпроводаметаллического | Снятие труб и креплений, арматуры, фасонных и крепежных частей; свертывание арматуры; вынос мусора. | м.п. | 80 |
| 1.5.3. | Демонтаж металлопластикового водопровода | Снятие труб и креплений, арматуры, фасонных и крепежных частей; свертывание арматуры; вынос мусора. | м.п. | 40 |
| 1.5.4. | Демонтаж трубопроводов канализационных труб | Разборка полов устройство штробы в местах прохода труб; расчеканка раструбов труб и фасонных частей; разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений; вынос мусора. | м.п. | 140 |
| 1.5.5. | Демонтаж раковины | Снятие прибора, смесителя, сифона и т.п., с отсоединением от креплений и трубопроводов; снятие кронштейнов; вынос мусора. | шт . | 450 |
| 1.5.6. | Демонтаж унитаза | Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов; снятие кронштейнов; вынос мусора. | шт . | 700 |
| 1.5.7. | Демонтаж смесителя | Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов; снятие кронштейнов; вынос мусора. | шт . | 260 |
| Фасад |
| 1.6.1. | Демонтаж профлиста | Разборка креплений, разборка на элементы, очистка поверхности, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | 110 |
| 1.6.2. | Демонтаж стекла витринного | Демонтаж стекла витринного, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | 130 |
| 1.6.3. | Демонтаж кирпичной кладки | Устройство временного настила с пробивкой гнезд и укладкой балок, перестановка и разборка настила, разборка кладки стен и сводов, выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.куб. | 1500 |
| 1.6.4. | Сбивка старой штукатурки | Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности, соскабливание водной краски со смачиваемой поверхности, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | 260 |
| 1.6.5. | Демонтаж металласайдинга | Разборка креплений, разборка на элементы, очистка поверхности, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | 260 |
| 1.6.6. | Демонтаж пласт.сайдинга | Разборка креплений, разборка на элементы, очистка поверхности, укладка мусора в контейнер (мешки). | м.кв. | 140 |
| Монтажные работы |
| 2.1. Полы |
| 2.1.1. | Грунтовка пола | Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания | м.кв. | 30 |
| 2.1.2. | Монтаж плинтуса ( пвх, дерево) | Установка и крепление плинтусов | м.п. | от 50 |
| 2.1.3. | Ремонт стяжки | Демонтаж старой стяжки; подготовка основания; укладка и выравнивания слоя раствора, бетона или легкого бетона; разметка, нарезка и укладка сетки арматурной; уход за стяжкой | м.кв. | от 150 |
| 2.1.4. | Укладка керамогранитной плитки ( 300х300 мм.) | Подготовка поверхности, приготовление клеевого состава, укладка керамических плиток с заполнением (затиркой) швов, подрезка плиток, промывка и протирка поверхности уложенных плиток. | м.кв. | от 550 |
| 2.1.5. | Укладка керамогранитной плитки ( 600х600 мм.) |  | м.кв. | от 550 |
| 2.1.6. | Укладка ламината | Сортировка досок, подрезка досок в местах примыканий к стенам, укладка утеплителя, настилка паркетных досок (ламината) с подгонкой и подрезкой по размеру, с устройством температурных швов. | м.кв. | от 200 |
| 2.1.7. | Монтаж плинтуса из керамогранитной плитки h-100мм | Сортировка плиток; перерубка плиток и подточка кромок, приготовление клеевого состава; установка плиток; заполнение (затирка) швов; монтаж декоротивного уголка; промывка и протирка поверхности уложенных плиток | м.п. | 310 |
| 2.1.8. | Устройство покрытия из линолеума со сваркой швов на клее | Подготовка поверхности, раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища, приготовление клеевого состава, наклейка полотнищ с прирезкой в стыках. | м.кв. | от 150 |
| 2.1.9. | Устройство покрытия из ковровой плитки | Подготовка поверхности, раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища, приготовление клеевого состава, покрытие полов на клею. | м.кв. | от 200 |
| 2.1.10. | Устройство стяжки по маякам (толщиной до 150 мм.) | Подготовка основания; провешивание поверхности с установкой маяков; укладка и выравнивания слоя раствора, бетона или легкого бетона; разметка, нарезка и укладка сетки арматурной; устройство чистовой стыжки (наливной пол); уход за стяжкой | м.кв. | от 200 |
| 2.1.11. | Устройство стяжки по маякам (толщиной от 150 мм) | Подготовка основания; провешивание поверхности с установкой маяков; укладка и выравнивания слоя раствора, бетона или легкого бетона; разметка, нарезка и укладка сетки арматурной; устройство чистовой стыжки (наливной пол); уход за стяжкой | м.кв. | от 200 |
| 2.1.12. | Устройство покрытий дощатых, ДСП с укладкой лаг | Укладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича, антисептирование деревянных подкладок и досок настила, укладка деревянных подкладок и толевых прокладок, укладка лаг, устройство настила. | м.кв. | 350 |
| 2.1.13. | Устройство покрытий дощатых, ДСП. | Антисептирование деревянных досок настила, устройство настила | м.кв. | 260 |
| 2.1.14. | Монтаж ревизионного или электроустановочного люка в полу | Разметка,вырезание существующего основания или устройство опалубки, монтаж люка, устройство армирования и заливка бетоном примыканий | шт. | 4500 |
| 2.1.15. | Устройство полов бетонных | Устройство основания, смачивание основания водой; установка маячных реек; заготовка арматуры, разметка расположения стержней, вязка узлов; устройство опалубки; укладка готовой бетонной смеси с разравниванием; уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором или виброрейкой; сглаживание и тщательное выравнивание бетонной поверхности рейкой; снятие маячных реек и заделка оставшихся борозд; заглаживание поверхности металлическими гладилками; затирка поверхности покрытия машиной. | м.куб. | 3200 |
| 2.1.16 | Монтаж плинтусов | Разметка, монтаж отверстий, монтаж. | п.м | от 40 |
| 2.2. Стены |
| 2.2.1. | Сплошная шпатлевка и шлифовка оштукатуренных стен, колонн, откосов под окраску (бетон, кирпич) | Очисткаи и обеспыливания поверхности; расшивка трещин; приготовление шпатлевочного состава; частичное заполнение трещин, швов и выбоин шпатлевкой; нанесение шпатлевки вручную шпателем; шлифование поверхностей. | м.кв. | от 200 |
| 2.2.2. | Грунтовка стен, колонн, откосов, коробов | Подготовка поверхности, приготовление грунтовочного состава, нанесение грунтовочного состава на поверхность. | м.кв. | 30 |
| 2.2.3. | Заделывание технологических отверстий и штроб в ГКЛ обшивке | Накрывка поверхности известково-гипсовым раствором с заглаживанием накрывки под окраску (оклейку), постановка на стыках листов готовых раскладок с прирезкой и прибивкой их, приготовление растворов. | м.п. | от 80 |
| 2.2.4. | Заделывание штроб под элетропроводку в капитальных стенах | Накрывка поверхности известково-гипсовым раствором с заглаживанием накрывки под окраску (оклейку), приготовление растворов. | м.п. | от 80 |
| 2.2.5. | Монтаж лючков в стене ГКЛ | Прорезание отверстий, установка лючков с выверкой и закреплением. | шт. | от 150 |
| 2.2.6. | Монтаж радиаторных решеток | Установка решеток с выверкой и закреплением. | шт. | 360 |
| 2.2.7. | Монтаж вентиляционных решеток | Прорезание отверстий, установка решеток с выверкой и закреплением. | шт. | 220 |
| 2.2.8. | Монтаж каркаса из профиля для обшивки стен панелями ПВХ, МДФ, ГКЛ. | Разметка проектного положения металлического каркаса; наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания; установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями; установка стоечных профилей в направляющие с креплением. | м.кв. | от 180 |
| 2.2.9. | Монтаж отбойника из мебельного щита , пластика | Разметка и нарезка, установка панелей с креплением шурупами (саморезами). | м.п. | 200 |
| 2.2.10. | Монтаж панелей ПВХ, МДФ по готовому каркасу | Раскрой панелей, разметка и нарезка, установка панелей с креплением шурупами (саморезами). | м.кв. | 200 |
| 2.2.11. | Монтаж уголка (ПВХ,МДФ) | Разметка, нарезка, установка. | м.п. | 25 |
| 2.2.12. | Локальный ремонт стен, потолков и обшивок из ГКЛ( до 1м.кв.) | Вырезание поврежденного участка, устройство заплатки на профильном каркасе, проклеивание стыков стеклотканью | шт. | 600 |
| 2.2.13. | Обшивка подвеснойметаллоконструрции ГКЛ | Раскрой гипсокартонных панелей, разметка и нарезка, установка панелей с креплением шурупами (саморезами). | м.кв. | 200 |
| 2.2.14. | Оклейка стен, колонн, коробов обоями | Подготовка поверхности под оклейку, раскрой рулонов обой, приготовление клеевых составов, проклейка стен бумагой, обработка швов подклейки пемзой, обрезка кромок обоев (при необходимости), наклейка обоев, бордюров или фризов, протирка оклееной поверхности ветошью. | м.кв. | от 100 |
| 2.2.15. | Окраска стен, колонн, откосов, коробов (за два раза) | Очистка поверхности, защита примыканий малярным скотчем, окрашивание поверхности за два раза (при перекрашивание стен для каждого последующего слоя применяем К=1,15) | м.кв. | от 150 |
| 2.2.16. | Устройство проема в существующей перегородке из ГКЛ | Разметка проема, прорезка проема, обделка проема колодой или коробкой, антисептирование древесины | шт. | 1000 |
| 2.2.17. | Шпатлевка стен, колонн, откосов, коробов из ГКЛ | Очисткаи и обеспыливания поверхности; приготовление шпатлевочного состава; заделка вертикальных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, горизонтальных швов и углублений от винтов без ленты; армирование углов, премыканий молярным уголком; нанесение шпатлевки вручную шпателем; шлифование поверхностей. | м.кв. | от 200 |
| 2.2.18. | Укладка облицовочной плитки | Приготовление клеевого состава, подрезка плитки, укладка керамических плиток с заполнением (затиркой) швов. | м.кв. | от 550 |
| 2.2.19. | Устройство перегородок из ГКЛ (1х1 слой) | Разметка проектного положения металлического каркаса; наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания; установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями; установка стоечных профилей в направляющие с креплением; установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. Обделка дверных проемов. | м.кв. | от 250 |
| 2.2.20. | Устройство перегородок из ГКЛ (1х2 слоя) |  | м.кв. | от 250 |
| 2.2.21. | Устройство перегородок из ГКЛ (2х2 слоя) |  | м.кв. | от 250 |
| 2.2.22. | Устройство короба из ГКЛ |  | м.п. | от 250 |
| 2.2.23. | Устройство обшивки стен, колонн ГКЛ с креплением профильного каркаса |  | м.кв. | от 250 |
| 2.2.24. | Монтаж откосов из ГКЛ |  | м.п. | 450 |
| 2.2.25. | Устройство обшивки стен, колонн ГКЛ | Раскрой гипсокартонных панелей, разметка и нарезка, установка панелей с креплением шурупами (саморезами). | м.кв. | 250 |
| 2.2.26. | Устройство обшивки стен, колонн ГКЛ ( 2 слоя) | Раскрой гипсокартонных панелей, разметка и нарезка, установка панелей в два слоя с креплением шурупами (саморезами). | м.кв. | 320 |
| 2.2.27. | Устройство тепло-звукоизоляции стен | Разметка и нарезка утеплителя, крепление утеплителя. | м.кв. | 120 |
| 2.2.28. | Монтаж откосов панелями ПВХ, МДФ. | Разметка проектного положения металлического каркаса; наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания; установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями; установка стоечных профилей в направляющие с креплением, раскрой панелей, разметка и нарезка, установка панелей с креплением шурупами (саморезами). | м.п. | 450 |
| 2.2.29. | Штукатурка стен, откосов, колонн | Насечка бетонной поверхности , провешивание поверхности с установкой маяков, разметка и нарезка сетки, крепление с подгонкой сетки шпильками, приготовление полимерцементного раствора вручную, нанесение обрызга вручную, нанесение грунта вручную, нанесение накрывочного слоя вручную. | м.кв. | от 300 |
| 2.2.30. | Окраска откосов (за два раза) | Очистка поверхности, защита примыканий малярным скотчем, окрашивание поверхности за два раза. | м.п. | от 130 |
| 2.2.31. | Устройство перегородок из пеноблоков | Кладка стен, перегородок из пеноблоков; устройство ниш с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей. | м.кв. | от 500 |
| 2.2.32. | Устройство перегородок из кирпича | Кладка стен, перегородок из кирпича керамического, силикатного или пустотелого; устройство ниш с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей. | м.кв. | от 500 |
| 2.2.33. | Устройство конструкций из кирпича | Кладка конструкций из кирпича, армирование конструкций, устройство и разборка лесов и опалубки для сводов и арок, затирка поверхности сводов раствором. | м.куб. | от 4000 |
| 2.3. Потолки |
| 2.3.1. | Заделывание технологических отверстий в потолках и обшивках из ГКЛ площадью до 0,5 м.кв. | Накрывка поверхности известково-гипсовым раствором с заглаживанием накрывки под окраску (оклейку), постановка на стыках листов готовых раскладок с прирезкой и прибивкой их, приготовление растворов. | шт. | 600 |
| 2.3.2. | Исправление геометрии подшивного потолка из ГКЛ (ремонт потолка из ГКЛ). | Разметка проектного положения металлического каркаса; наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания; установка и крепление направляющих и крайних профилей к конструкциям здания дюбелями; установка профилей в направляющие с креплением; установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами; укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. | м.кв. | 550 |
| 2.3.3. | Монтаж подвесного потолка в один уровень из ГКЛ (с металокаркасом) |  | м.кв. | 550 |
| 2.3.4. | Монтаж подвесного потолка в два уровня из ГКЛ (с металокаркасом) |  | м.кв. | от 400 |
| 2.3.5. | Монтаж подвесного потолка в один уровень из ГКЛ в 2 слоя (с металлокаркасом) |  | м.кв. | от 400 |
| 2.3.6. | Монтаж потолка из ГКЛ по существующему каркасу | Раскрой гипсокартонных панелей, разметка и нарезка, установка панелей с креплением шурупами (саморезами). | м.кв. | от 400 |
| 2.3.7. | Устройство метал.каркаса под монтаж ГКЛ, ПВХ, МДФ | Разметка проектного положения металлического каркаса; наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания; установка и крепление направляющих и крайних профилей к конструкциям здания дюбелями; установка профилей в направляющие с креплением. | м.кв. | 350 |
| 2.3.8. | Оклейка потолка обоями | Подготовка поверхности под оклейку, раскрой рулонов обой, наклеивание полотнищ внахлестку, протирка оклееной поверхности ветошью. | м.кв. | от 200 |
| 2.3.9. | Окраска потолка (за два раза) | Очистка поверхности, защита примыканий малярным скотчем, окрашивание поверхности за два раза. | м.кв. | от 200 |
| 2.3.10. | Демонтаж-монтаж плит заполнения потолка типа "Армстронг" | Демонтирование старой плитки, распаковка плит и сортировка, установка плит с подрезкой по месту. | шт. | от 150 |
| 2.3.11. | Грунтовка потолка | Подготовка поверхности, приготовление грунтовочного состава, нанесение грунтовочного состава на поверхность. | м.кв. | 80 |
| 2.3.12. | Монтаж вентиляционных решеток, диффузоров, анемостатов и т.д. | Прорезание отверстий, установка оборудования с выверкой и закреплением. | шт. | 50 |
| 2.3.13. | Шпатлёвка потолка ГКЛ | Очисткаи и обеспыливания поверхности; приготовление шпатлевочного состава; заделка вертикальных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, горизонтальных швов и углублений от винтов без ленты; армирование углов, премыканий молярным уголком; нанесение шпатлевки вручную шпателем; шлифование поверхностей. | м.кв. | от 200 |
| 2.3.14. | Усиление существующего потолка подвесами (ремонт потолка типа Армстронг) | Выявление дефектов, неровностей, провисания потолка; крепление дополнительных подвесов к направляющим саморезами; замена профилей. | м.кв. | от 200 |
| 2.3.15. | Устройство подвесного потолка ( типа Армстронг) | Распаковка плит и сортировка, разметка потолка, крепление подвесок к несущему элементу, установка деталей крепления, выверка установленного каркаса, установка плит с подрезкой по месту. | м.кв. | 80 |
| 2.3.16. | Устройство подвесного потолка (типа Грильято) | Распаковка плит и сортировка, разметка потолка, крепление подвесок к несущему элементу, установка деталей крепления, выверка установленного каркаса, установка плит с подрезкой по месту. | м.кв. | 270 |
| 2.3.17 | Монтаж плинтусов | Разметка, нанесение монтажных средств, заделка стыков, монтаж. | п.м | от 50 |
| 2.3.18 | Натяжной потолок | Полотно, разметка, монтаж. | м.кв | от 350 |
| 2.4. Двери и окна |
| 2.4.1. | Монтаж замка на дверь | Подготовка замка к установке, установка замка и закрепление его винтами, установка ручки, регулировка зазоров между засовом и кромками отверстия в притворном стояке двери. | шт. | 450 |
| 2.4.2. | Монтаж многозапорных (крабовых) замков |  | шт. | 700 |
| 2.4.3. | Монтаж щеколды | Установка и крепление щеколды. | шт. | 180 |
| 2.4.4. | Монтаж дверного доводчика | Установка и крепление доводчика. | шт. | 550 |
| 2.4.5. | Монтаж дверного порожка | Резка профиля, сверление отверстий в профиле и в полу, установка накладной полосы с креплением. | шт. | 180 |
| 2.4.6. | Монтаж межкомнатных двустворчатых дверных блоков | Установка опорных стоечных профилей, установка перемычек над проемом и промежуточных стоек, усиление металлического каркаса деревянным брусом, монтаж двери в сборе (петли, наличники, ручка, замок, щеколда и т.п.). | шт. | 3000 |
| 2.4.7. | Монтаж межкомнатных одностворчатых дверных блоков | Установка опорных стоечных профилей, установка перемычек над проемом и промежуточных стоек, усиление металлического каркаса деревянным брусом, монтаж двери в сборе (петли, наличники, ручка, замок, щеколда и т.п.). | шт. | 2200 |
| 2.4.8. | Монтаж рам ПВХ со стеклопакетом | Установка опорных стоечных профилей, установка перемычек над проемом и промежуточных стоек, усиление металлического каркаса деревянным брусом, монтаж двери в сборе (петли, наличники, ручка, замок, щеколда и т.п.). | м.кв. | 3000 |
| 2.4.9. | Монтаж наличника | Установка и крепление наличников. | м.п. | 80 |
| 2.4.10. | Монтаж подоконника | Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню, фиксация подоконника с помощью клиньев, обработка швов и пустот пеной. | м.п. | 400 |
| 2.4.11. | Окраска окон, дверей маслянной, в/д краской | Очистка поверхности, защита примыканий малярным скотчем, окрашивание поверхности за два раза. | м.кв. | 250 |
| 2.5. Усиление |
| 2.5.1. | Устройство силового металлокаркаса для монтажа рольставней | Разметка проектного положения металлического каркаса. Резка стальной профильной трубы. Установка и крепление опорных балок из профильной трубы, антикоррозийное покрытие сварных швов. | тн. | 60000 |
| 2.5.2. | Окраска оконных и дверных решеток | Очистка поверхности, защита примыканий малярным скотчем, окрашивание поверхности за два раза. | м.кв. | 300 |
| 2.5.3. | Изготовление и монтаж решеток на стены и потолок (50*50; 100*100; 150*150 мм) | Резка стального профилированного настила, установка и крепление стальных конструкций стен и потолков с настилом и ограждением, антикоррозийное покрытие сварных швов. | тн. | 60000 |
| 2.5.4. | Монтаж рольставни | Усиление в местах крепления направляющих профилей, установка рольставни, крепление профиля к проему, подключение, проверка и регулировка. | шт | 2700 |
| 2.5.5. | Обшивка стен стальным листом | Резка стального настила, устройство каркаса крепления, устройство защиты стен из листовой стали на болтах и сварке, антикоррозийное покрытие сварных швов. | м.кв. | 900 |
| 2.5.6. | Оклейка стеклопакета ударопрочной пленкой | Подготовка поверхности под оклейку, раскрой пленки, наклеивание полотнищ, протирка оклееной поверхности ветошью. | м.кв. | 900 |
| 2.6. Электромонтаж |
| 2.6.1. | Монтаж распределительного щита | Установка, присоединение, ошиновка, установка перемычки заземления, подготовка к включению, написание обозначений на щитках, изготовление и установка конструкций крепления щита. | шт. | 900 |
| 2.6.2. | Монтаж короба ПВХ 100х60мм | Выверка, монтаж, крепление и окраска коробов (при необходимости), установка крышек. | м.п. | 50 |
| 2.6.3. | Монтаж короба ПВХ 16х16 мм |  | м.п. | 30 |
| 2.6.4. | Монтаж короба ПВХ 30х20мм |  | м.п. | 30 |
| 2.6.5. | Монтаж напольного короба 75х18 |  | м.п. | 65 |
| 2.6.6. | Монтаж светильников направленного света металлогалогеновых | Изготовление конструкций, установка конструкций, прорезание отверстий, установка светильников, присоединение, ввертывание ламп, опробование на зажигание. | шт. | 300 |
| 2.6.7. | Монтаж светильников направленного света энергосберегающих | Прорезаниеотверствий, монтаж светильника, присоединение, заземление светильника, ввертывание ламп, опробование на зажигание. | шт. | 300 |
| 2.6.8. | Монтаж трековых светильников на шинопроводе | Установка светильника, присоединение, заземление светильника, ввертывание ламп, опробование на зажигание. | шт. | 270 |
| 2.6.9. | Монтаж шинопровода | Расчет элементов, сборка и установка конструкций, подключение и опробование. | м.п. | 270 |
| 2.6.10. | Монтаж счетчика электроэнергии | Установка, присоединение, опробование. | шт. | 900 |
| 2.6.11. | Монтаж автоматических выключателей | Установка, присоединение, опробование. | шт. | 130 |
| 2.6.12. | Монтаж вводного автомата | Установка, присоединение, опробование. | шт. | 270 |
| 2.6.13. | Монтаж УЗО | Установка, присоединение, опробование. | шт. | 270 |
| 2.6.14. | Прокладка кабеля компьютерного (телефонного) | Формовка кабеля на спусках с прошивкой, монтаж однопарных кабелей на рамках со штифтами, одноразовая прозвонка кабеля, снятие оболочки с конца кабеля. | м.п. | 70 |
| 2.6.15. | Прокладка кабеля силового (5х10-25мм2) | Установка и снятие барабанов с кабелем, установка домкратов, отрезка кабеля, затягивания кабеля в металлорукав (гофру), прокладка кабеля, протягивание кабеля через кабельные проходки, маркировка, проверка состояние изоляции кабеля до и после прокладки, снятие оболочки с конца кабеля. | м.п. | 180 |
| 2.6.16. | Монтаж дифф. автоматов | Установка, присоединение, опробование. | м.п. | 220 |
| 2.6.17. | Прокладка электропроводов ( 3х1,5-4мм2) | Заготовка проводов, установка деталей крепления, прокладка провода, соединение жил проводов, прозвонка. | м.п. | 70 |
| 2.6.18. | Монтаж провода в гофре | Заготовка проводов, затягивание проводов в трубки (гофру), установка деталей крепления, прокладка трубок (гофры) с затянутыми проводами, соединение жил проводов, прозвонка. | м.п. | 80 |
| 2.6.19. | Монтаж провода в кабель-канале | Заготовка проводов, затягивание проводов в кабель-канал, установка деталей крепления, снятие оболочки с конца кабеля, соединение жил проводов, прозвонка. | м.п. | 80 |
| 2.6.20. | Монтаж распаячных коробок | Установка коробок с креплением, присоединение проводов и кабелей в коробках зажимами. | шт. | 220 |
| 2.6.21. | Установка выключателей, розеток, переключателей накладных. | Изготовление и установка конструкций под приборы, установка приборов, присоединение с подсоединением проводов, проверка работы выключателей или розеток. | шт. | 90 |
| 2.6.22. | Установка выключателей, розеток, переключателей встроенных (гипсокартон). | Прорезание отверстий в стене, установка коробок (подразетник), изготовление и установка конструкций, установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов, проверка работы выключателей или розеток. | шт. | 120 |
| 2.6.23. | Установка выключателей, розеток, переключателей встроенных (бетон, кирпич). |  | шт. | 180 |
| 2.6.24. | Установка встраиваемых светильников Армстронг | Изготовление закладной обоймы, прокладка гофры, затягивание проводов в гофротрубы, установка крюка, подвеска светильника, присоединение, ввертывание ламп, заземление светильника, опробование на зажигание. | шт. | 200 |
| 2.6.25. | Установка накладных светильников Армстронг | Монтаж светильника, присоединение, заземление светильника, ввертывание ламп, опробование на зажигание. | шт. | 250 |
| 2.6.26. | Монтаж тепловой завесы | Изготовление закладной обоймы, прокладка гофры, затягивание проводов в гофротрубы, установка крюков и кранштейнов, подвеска завесы, присоединение, заземление зывесы, опробование на запуск. | шт. | 500 |
| 2.6.27. | Монтаж лотка на кронштейнах | Сборка, изготовление и установка конструкций, установка, прокладка лотков. | м.п. | 400 |
| 2.6.28. | Устройство штробы в стене из гипсокартона | Разметка мест пробивки, пробивка борозд | м.п. | 130 |
| 2.6.29. | Устройство штробы в бетонной стене |  | м.п. | 270 |
| 2.6.30. | Устройство штробы в кирпичной стене |  | м.п. | 220 |
| 2.7. Сантехника |
| 2.7.1. | Монтаж труб водопровода (металопласт) | Разметка деталей и перерезка труб; сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей (фитингов) с подготовкой под контактную сварку; прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов; установка муфтовой арматуры; опрессовка системы; врезка в сущ. сеть; установка креплений с пристрелкой пистолетом; гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой. | м.п. | 250 |
| 2.7.2. | Монтаж труб водопровода (метал) | Разметка и перерезка труб, сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей (фитингов), прокладка трубопровода из готовых узлов, сварка стыков, установка и заделка креплений, врезка в сущ. сеть, опрессовка системы, проверка на гермитичность, промывка трубопровода водой. | м.п. | 300 |
| 2.7.3. | Монтаж труб канализации | Разборка полов, устройство штробы в местах прокладки трубопровода, сборка узлов, прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами, установка и заделка креплений, врезка в сущ. сеть, установка задвижек, испытание трубопровода. | м.п. | 250 |
| 2.7.4. | Монтаж унитаза в комплекте | Установка приборов со сверлением отверстий, регулировка смывной арматуры, присоединение приборов к трубопроводам. | шт. | 2700 |
| 2.7.5. | Монтаж раковины в комплекте | Установка санитарных приборов со сверлением отверстий, установка и заделка кронштейнов, установка туалетной гарнитуры (смеситель, сифон и т.п.), присоединение приборов к трубопроводам. | шт. | 1800 |
| 2.7.6. | Установка смесителя | Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам, сверление отверстий. | шт. | 450 |
| 2.7.7. | Окраска труб диаметром до 100мм | Зачистка поверхности, защита примыканий малярным скотчем, окрашивание поверхности за два раза. | м.п. | 150 |
| 2.7.8. | Окраска труб диаметром свыше 100мм |  | м.п. | 220 |
| 2.7.9. | Окраска радиатора отопления |  | шт . | 900 |
| 2.7.10. | Монтаж радиатора отопления | Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий, а также креплением кронштейнов шурупами; установка радиаторов и конвекторов с присоединением их к трубопроводам; гидравлическое испытание радиаторов. | шт . | 3000 |
| 2.7.11. | Монтаж счетчика водомерного | Насадка и приварка фланцев на концы труб, установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе и на фланцах с установкой болтов и прокладок. | шт. | 1300 |
| 2.7.12. | Монтаж крана шарового (замена). | Срезка старых кранов, установка кранов на готовое основание, центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установкой готовых прокладок и временных болтов, выверка установки по заданной отметке, поддерживание при прихватке стыков. | шт. | 1000 |
| 2.8. Фасад |
| 2.8.1. | Штукатурка стен фасада | Подготовка поверхностей, насечка бетонной поверхности, нанесение грунта вручную, устройство из раствора или установка инвентарных маяков, разметка и нарезка сетки, крепление с подгонкой сетки шпильками, нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя, очистка маяков от раствора, уход за штукатуркой. | м.кв. | 400 |
| 2.8.2. | Штукатурка откосов фасада |  | м.п. | 400 |
| 2.8.3. | Декоративная штукатурка | Подготовка поверхностей, нанесение раствора на поверхности с разравниванием, уход за штукатуркой, прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой. | м.кв. | 900 |
| 2.8.4. | Шпатлевка стен фасада | Очисткаи и обеспыливания поверхности; расшивка трещин; приготовление шпатлевочного состава; частичное заполнение трещин, швов и выбоин шпатлевкой; нанесение шпатлевки вручную шпателем; шлифование поверхностей. | м.кв. | 350 |
| 2.8.5. | Шпатлевка откосов фасада |  | м.п. | 350 |
| 2.8.6. | Грунтовка фасада | Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания | м.кв. | 30 |
| 2.8.7. | Окраска фасада | Очистка поверхности, расшивка трещин с подмазыванием, обработка отдельных мест полимерцементным раствором, шлифование подмазанных мест вручную, защита примыканий скотчем, окрашивание поверхности за два раза. | м.кв. | 270 |
| 2.8.8. | Окраска откосов фасада |  | м.п. | 270 |
| 2.8.9. | Монтаж профлиста на фасад | Установка и крепление кронштейна выравнивающего дюбелями, установка П-образных направляющих профилей в кронштейны с креплением, срезка излишков кронштейна, укладка пароизоляционного слоя из пленки, установка углов и нащельников с креплением самонарезающими винтами, установка фасадной панели с креплением самонарезающими винтами. | м.кв. | 550 |
| 2.8.10. | Монтаж металлосайдинга на фасад |  | м.кв. | 800 |
| 2.8.11. | Монтаж пласт.сайдинга на фасад |  | м.кв. | 700 |
| 2.8.12. | Укладка керамогранитом ступеней (с подрезкой) | Распаковка и укладка в штабель плит, очистка бетонных поверхностей, резка плит на станках или алмазными дисками, установка облицовочных плит, заделка нижнего шва мастикой, отделка швов с раскантовкой, подшлифовкой и полировкой гранита, промывка поверхностей, обработка вручную ленты шириной 30 мм, окалывание кромок, заливка цементным раствором (пазухи), очистка и промывка поверхности облицовки. | м.кв. | 2300 |
| 2.8.13. | Укладка тратуарной плитки | Распаковка плитки, устройство и выравнивание подстилающего слоя, установка контрольных маяков и направляющих, установка шаблона, укладка плитки, подрезка плитки в некратных местах, уплотнение плитки виброплитой, заделка швов. | м.кв. | 1800 |

|  |  | Заказчик: Исполнитель: ______________________ Сафонов О.А. М.П. ______________________ Петраш Е.Г. М.П. |
| --- | --- | --- |